別記様式第2号（その１）（第10条関係）

防火基準適合状況確認表

不適

| 防火対象物 | 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |
| 防火安全技術者 | 氏 名 |  | 修了証番号 |  | 交付日 | 年 月 日 |

| 項 目 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 消防関係法令 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| 防火管理者の選任 | 防火管理者を選任しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法8① 条例81① | 消令1の2③ | 消則1の2 |  |
| 統括防火管理者の選任 | 統括防火管理者を選任しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法8の2① | 消令3の3 |  |  |
| 防火対象物の点検及び報告 | 防火対象物の点検及び報告を行わなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法8の2の2① | 消令4の2の2 | 消則4の2の2 消則4の2の3 |  |
| 避難上必要な施設等の管理 | 避難上必要な施設等の管理を行わなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法8の2の4 | 消令4の2の3 |  |  |
| 防炎対象物品の防炎性能 | 防炎対象物品を使用しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法8の3① | 消令4の3①②③ | 消則4の3①② |  |
| 圧縮ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ等の貯蔵・取扱いの届出 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法9の3① | 危令1の10 |  |  |
| 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準 | 指定数量未満の危険物等を貯蔵・取扱いする防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法2⑦ 法9の4① | 危令1の11 危令1の12 |  |  |
|  | 少量危険物貯蔵取扱所等の設置の届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例110① |  | 条則75 |  |
| 危険物の貯蔵・取扱いの制限等 | 指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いについて許可を受けなければならない施設があるか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法2⑦ 法10①② | 危令1の11 危令2 危令3 |  |  |
| 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外 | 消火器具を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例49①② 条例50①② (消令10③に限る。) 条例63 | 消令10①③ 消令31 消令32 | 消則8 消則32の2 消則33 |  |
|  | 屋内消火栓設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例51①② (消令11④に限る。) 条例63 | 消令11①②④ 消令31 消令32 | 消則12①八 消則32の2 消則33 |  |

別記様式第2号（その２）（第10条関係）

| 項 目 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外 | スプリンクラー設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例52①③ (消令12③に限る。) 条例63 | 消令12①②二ﾛﾊ③④ 消令31 消令32 | 消則13①② 消則13の4①② 消則13の5①③⑥⑦本文⑧⑨本文 消則14①十二 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 水噴霧消火設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例53①②⑤ 条例63 | 消令13 消令31 消令32 |  | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 泡消火設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例53①②⑤ 条例63 | 消令13 消令31 消令32 | 消則18④十五 消則31の8 消則32の2 消則33 |  |
|  | 不活性ガス消火設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例53①②⑤ 条例63 | 消令13 消令31 消令32 | 消則19⑤二十三 消則31の8 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | ハロゲン化物消火設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例53①②⑤ 条例63 | 消令13 消令31 消令32 | 消則20④十七 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 粉末消火設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例53①②⑤ 条例63 | 消令13 消令31 消令32 | 消則21④十九 消則31の8 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 屋外消火栓設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令19①②④ 消令31 消令32 | 消則22十一 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 動力消防ポンプ設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例54①②(消令20②⑤に限る｡) 条例63 | 消令20①②⑤ 消令31 消令32 | 消則32の2 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 自動火災報知設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例55①②(消令21③に限る｡)④ 条例63 | 消令21①③ 消令31② 消令32 | 消則23②③ 消則24九 消則33 |  |

不適

別記様式第2号（その３）（第10条関係）

| 項 目 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外 | ガス漏れ火災警報設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令21の2① 消令31② 消令32 | 消則24の2の2① 消則24の2の3①十 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 漏電火災警報器を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令22 消令31② 消令32 |  | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 消防機関へ通報する火災報知設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令23①③ 消令31② 消令32 | 消則25① 消則33 |  |
|  | 非常警報器具又は非常警報設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例56①③(消令24⑤に限る｡) 条例63 | 消令24①②③⑤ 消令31② 消令32 | 消則25の2①②六 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 避難器具を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例57 条例63 | 消令25①② 消令31② 消令32 | 消則5の2 消則26 準則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 誘導灯又は誘導標識を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例58①③④ 条例63 | 消令26①③ 消令31② 消令32 | 消則28の2 消則28の3④十二 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 消防用水を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない建築物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令27①② 消令31② 消令32 | 消則33 |  |
|  | 排煙設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例59① 条例63 | 消令28①③ 消令31② 消令32 | 消則29 消則30十 消則33 条則31① | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 連結散水設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令28の2①③④ 消令31② 消令32 | 消則30の2の2 消則30の3五 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 連結送水管を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物又はその部分か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例60① 条例63 | 消令29① 消令31② 消令32 | 消則31九 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |

不適

別記様式第2号（その４）（第10条関係）

不適

| 項 目 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外 | 非常コンセント設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例61① 条例63 | 消令29の2① 消令31② 消令32 | 消則31の2十 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 無線通信補助設備を設備等技術基準に従い設置し、及び維持しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例62① 条例63 | 消令29の3① 消令31② 消令32 | 消則31の2の2九 消則33 | 操作盤設置告示 施行規程13 |
|  | 通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ |  | 消令29の4① 消令32 | 防火安全性能省令1 防火安全性能省令2 |  |
|  | 設備等技術基準に従って設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて用いることができる総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等が設置されているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法17③ |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査等 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、検査を受けなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法17の3の2 | 消令35 |  | 施行規程11 |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例111① |  |  |  |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例112① |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検・報告を行わなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法17の3の3 | 消令36 |  | 施行規程12 |
| 工事整備対象設備等の工事着手の届出 | 工事整備対象設備等の工事着手の届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法17条の14 |  |  |  |
| 指定消防水利 | 標識を掲示しなければならない指定消防水利があるか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 法21① |  |  |  |
| 火の使用に関する制限等 | 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例30① |  | 条則17 | 施行規程20 |

別記様式第2号（その５）（第10条関係）

| 項 目 不適 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  |  |  |  |  |
| がん具用煙火 | がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所があるか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例33 |  |  |  |
| 化学実験等 | 化学実験等を行う場所があるか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例34 |  |  |  |
| 溶接作業等 | 溶接作業等を行う場所があるか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例35 |  |  |  |
| 避難の管理等 | 劇場の客席が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例64 条例65 条例71 条例77 |  |  |  |
|  | キャバレー等及び飲食店の客席が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例66 条例71 条例77 |  |  |  |
|  | ディスコ等が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例67 条例77 |  |  |  |
|  | 地下駅舎が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例69①⑥⑦ |  | 条則32 条則34本文 条則35 |  |
|  | 個室型店舗が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例68 |  |  |  |
|  | 百貨店等、地下街又は展示部分の避難通路等が基準に適合しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例70 条例77 |  |  | 施行規程22 |
|  | ホテル又は宿泊所に避難経路図が掲出されているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例72 条例77 |  | 条則36 |  |
|  | 劇場等の収容人員の適正化に努めているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例73 条例77 |  |  |  |
|  | 避難に必要な時間を算定しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例71 条例75 条例77 |  |  |  |
|  | 避難施設、防火設備等を有効に管理しているか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例74 条例76 条例77 条例78 |  | 条則37 | 施行規程23 |

不適

別記様式第2号（その６）（第10条関係）

| 項 目 | 調査事項 |  |  |  |  | 否 | 法・条例 | 消令等 | 消則・条則 | 告示等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 該 | 適 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措置内容 |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等を防災センターにおいて集中して管理しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例79① |  | 条則38① |  |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画を届け出なければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例79② |  |  |  |
|  | 防災センターにおいて、防災センター技術講習等を修了し、かつ、自衛消防技術認定証を有する者に、監視、操作等の業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行わせなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例80 |  | 条則39 |  |
| 自衛消防の組織 | 自衛消防活動中核要員を置かなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例92① |  |  |  |
| 住宅用火災警報器の設置等 | 住宅用火災警報器を設置しなければならない防火対象物か。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例95① |  | 条則53 |  |
|  | 住宅用火災警報器の設置の届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例120 |  |  |  |
| 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出 | 核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出を行わなければならないか。 | □ | □ | □ | ( ) | □ | 条例113 |  |  | 施行規程33 |

| 指導事項等 |  |
| --- | --- |

不適

別記様式第2号（その７）（第10条関係）

不適

凡例

法		消防法（昭和23年法律第186号）

消令		消防法施行令（昭和36年政令第37号）

消則		消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）

危令		危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）

防火安全性能省令		必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令第92号)

開放階段告示		消防法施行規則第4条の2の3並びに第26条第2項､第5項第3号ハ及び第6項第3号の規定に基づき､屋内避難階段等

の部分を定める件(平成14年11月消防庁告示第7号)

操作盤設置告示		総合操作盤の設置方法を定める件(平成16年5月消防庁告示第8号)

パッケージ型消火設備基準		パッケージ型消火設備の設置及び推持に関する技術上の基準を定める件(平成16年5月消防庁告示第12号)

パッケージ型自動消火設備基準		パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件(平成16年5月消防庁告示第13号)

条例		大島町火災予防条例(令和2年3月13日　条例第6号)

条則		大島町火災予防条例施行規則(令和2年3月13日　規則第3号)

施行規程		大島町火災予防施行規程(令和2年3月13日　訓令第3号)

設備等技術基準		消防法第17条第１項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準（第17条の2の5第1項前段又は第17条の3第1項前段に規定する場合には、それぞれ第17条の2の5第1項後段又は第17条の3第1項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。）

条文引用は次の例のとおり表示する。

条例第3条		条例3

条則第2条第1項第8号		条則2①八

危令第3条第1項及び第2項		危令3①②

消則第4条の2第1項第3号		消則4の2①三