別記様式３７（第３２関係）

屋内消火栓設備・屋外消火栓設備

の概要表

水噴霧消火設備・泡消火設備

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源 |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 種別 |  |  | 地下ピット・床置き・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効水量（当該設備用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥（ ㎥） |  |  |  |  |  |  |
| 加圧送水装置 | ポンプ方式 ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  | ポンプ、電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 |  |  |  |  |  | Ｖ |  |  | （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 呼水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効容量 |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  | 減水警報の表示場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起動用圧力タンク |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  |  | ポンプの設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高架水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有効落差 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力水槽方式 |  |  |  |  |  |  |  | 加圧圧力 |  |  |  |  |  | ＭＰa |  |  |  |  |  |  |  |  | 内容積 |  |  |  |  |  | ㎥ |  |  |  |  |  |
| 消火栓 | 内栓 |  |  |  |  |  | １号 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２号 個 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易操作性1号 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外栓 |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  | 階の最大個数 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯 |  |  |  |  |  | 専用・兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 遠隔起動部 |  |  |  |  |  |  | 専用・Ｐ型発信機兼用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ホース |  |  |  | 長さ （ｍ）× 本 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噴霧ヘッド |  |  |  |  |  | 標準放射量 Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準放射圧力 ＭＰa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放射角度 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡放出口 |  |  |  |  |  | フォームヘッド 個・フォームウォータースプリンクラーヘッド 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高発泡用泡放出口 個・泡ノズル 個・その他（ ） 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡消火設備の方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定式 （全域・局所）・移動式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高発泡・低発泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一斉開放弁 |  |  |  |  |  | Ａ 個 |  |  |  |  |  |  |  |
| 薬 剤 泡消火 |  |  |  | 種別 |  |  |  |  | たん白泡・合成界面活性剤・水成膜泡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯蔵量 |  |  |  |  |  |  |  | Ｌ |  |  |  |  | 希釈容量濃度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |
|  |  |  |  | 混合方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差圧混合方式・管路混合方式・圧入混合方式・ポンプ混合方式・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 射）区域 放水（出・ |  |  |  | 放水（出・射） 合計区域数 区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大放水(出・射)面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水(出・射)量 Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最小放水(出・射)面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水(出・射)量 Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 隣接する二の最大放水(出・射)面積 ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放水(出・射)量 Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放出体積  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起動装置 |  |  |  |  | ポンプ起動方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自火報発信機・専用スイッチ・起動用水圧開閉装置・流水検知装置・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起動感知方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | スプリンクラーヘッド・感知器・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手動式開放弁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動警報装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流水検知装置 Ａ 個・圧力検知装置 個・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管 | 管 |  |  |  | 立上がり管口径 Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質 ＪＩＳ Ｇ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 専用・兼用（ 設備） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁類 |  |  |  | 止水弁 ＪＩＳ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逆止弁 ＪＩＳ（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ポンプ ブースター |  |  | ポンプ、 電動機 |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧 口径 ×吐出量 ×全揚程 ×出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中間水槽の場所・容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ｖ （φ）× （Ｌ／min）× （ｍ）× （ｋＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 源 | 常用 電源 |  |  |  |  |  |  | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 電灯回路・動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |  |  |  |  |
|  | 非常 電源 |  |  |  |  |  |  | 自家発電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単相・三相 ＡＣ・ＤＣ Ｖ ｋＶＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 充電方式 |  |  |  |  |  |  |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  |  |  | 使用別 |  |  |  |  | 専用・共用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非常電源専用受電設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 単 相・三 相 ＡＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲むこと。

２　良否欄は、記入しないこと。