別記様式４１（第３２関係）

自動火災報知設備の概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感 知 器 |  |  | 機種 |  |  |  |  |  |  | 蓄積 |  | 自動 |  | 遠隔 |  | 種 別 |  |  |  |  |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  | 機 種 |  |  |  |  | 蓄積 |  |  | 自動 |  |  | 遠隔 | 種 別 |  |  | 個数 |  |  |
|  |  |  | 差動式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2 ｱﾄﾞﾚｽ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | イオン化式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 差動式分布型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光電式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 補償式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2 □防水 □防水（ ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光電式分離型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2 ｱﾄﾞﾚｽ( ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | イオン化アナログ式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 ｱﾄﾞﾚｽ( ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定温式スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特･1･2 ｱﾄﾞﾚｽ( ) ( ℃) |  |  |  |  |  | □防水 □防食 □防爆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 光電アナログ式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光電アナログ式分離 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1･2･3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 熱アナログ型スポット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 炎感知器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋内型・屋外型 道路型 紫・赤・併用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多 信 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型式番号 | 熱感第 号 |  |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |
|  |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  | 熱感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  |  | 煙感第 号 |  |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |  | 炎感第 号 |  |  |  |
|  |  |  | 製造会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発信機 |  |  |  |  | 型 級 屋内型 個 屋外型 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表示灯 |  |  |  |  |  | Ｖ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造会社 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号 |  |  | 発第 号 |  |  |  |  |
| 中継器 |  | 回線 予備電源 有(ＤＣ Ｖ Ａｈ) 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回線 予備電源 有(ＤＣ Ｖ Ａｈ) 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動・遠隔・アナログ・その他 設置場所( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動・遠隔・アナログ・その他 設置場所( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型式番号 |  |  |  | 中第 号 |  |  |  |  | 中第 号 |  |  |  | 中第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造会社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受信機 |  | □Ｐ型１級 / 回線 □ＧＰ型 / 回線 □Ｐ型２級 / 回線 □ＧＲ型 (点数 点) □Ｐ型３級 / 回線 □Ｒ 型 (点数 点) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄積･二信号･アナログ･自動試験･遠隔試験･その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号 受第 号 製造会社( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備電源（ＤＣ Ｖ Ａｈ） 設置場所（ 階 室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副受信機 |  |  |  |  |  |  |  | ／ 回線 台 自火報点数 点 その他点数 点 予備点数 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電 源 | 常用電源 |  |  |  |  |  |  | 単相・三相 ＡＣ Ｖ 非常用電源専用受電設備回路 電灯回路 動力回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ＤＣ Ｖ Ａｈ 充電方式(トリクル・浮動) 使用別(専用・共用( )) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常電源 |  |  |  |  |  |  | 非常用電源専用受電設備 単相・三相 ＡＣ Ｖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 ＤＣ Ｖ Ａｈ 充電方式(トリクル・浮動) 使用別(専用・共用( )) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音響装置 | 主音響装置 |  |  |  |  |  |  | ベル( mm)･サイレン･電子ブザー･音声合成･その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格ＤＣ Ｖ ｍＡ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号( 号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地区音響装置 |  |  |  |  |  |  | ベル( mm)･サイレン･電子ブザー･スピーカー･その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定格ＤＣ Ｖ ｍＡ 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 型式番号( 号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 線 | 常用電源回路 非常電源回路 警報回路 その他の回路 |  |  |  |  |  |  | 露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐火電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） 耐熱電線・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） ＩＶ電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管埋設・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 関連装置 |  |  |  |  |  |  |  | 消火設備( )･火災通報装置･誘導灯信号装置･非常警報設備･放送設備･その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事者区分 |  |  |  |  |  |  |  | 電源工事会社名 （ ） 配線工事会社名 （ ） 機器取付工事会社名（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　選択肢の併記してある欄は、該当事項を丸で囲み、□欄には該当するものに✓印を記入すること。

２　アドレスとは番号付感知器をいい、（　）内には当該感知器の個数を入れること。

３　イオン化アナログ式とは｢イオン化アナログ式スポット型感知器｣を、光電アナログ式とは「光電アナログ式スポット型感知器」をいう。

４　良否欄は、記入しないこと。

５　感知器の型式番号は、熱式、煙式又は炎式感知器ごとに記入すること。