別記様式４９（第３２関係）

消防用水概要表

| 項 目 |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  |  |  | □自吸式 □加圧式 |  |  |  |  |
| 水 源 | 種別 水量 | □防火水槽 □地中梁 □据置き □その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保有量  有効水量  □専用 □兼用 |  |  |  |  |  |  |
| 種 別 | □ 連絡装置：有 ・ ブースターポンプ：有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 連絡装置：有 ・ ブースターポンプ：無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 連絡装置：無 ・ ブースターポンプ：有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 連絡装置：無 ・ ブースターポンプ：無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡装置設置位置 |  |  |  |  | □採水口付近 □防災センター内 □その他 |  |  |  |
| ブースターポンプ | 設置位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ 電動機 | □専用 □兼用 吐出量 Ｌ／min |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全揚程 ｍ 口径 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電圧 Ｖ 出力 kＷ |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼水 装置 | 有効容量 Ｌ 給水方法 呼水管 Ａ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 減水警報の種別 及び表示場所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動スイッチ設置位置 |  |  |  |  | □採水口付近 □防災センター内 □その他 |  |  |
| 採水口 |  | □呼称７５ねじ式 □呼称６５ねじ式 |  |  |  |  |  |  |
| 吸水管 投入口 |  | 投入口の寸法 直径 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入口である旨の表示 □有 □無 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　項目中□欄は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　本概要表は、消防用水試験結果報告書の添付をもって代えることができる。