別記様式６０（第３２関係）

サ　 ウ　 ナ 　設 　備 　概 　要 　表

| 項 目 |  |  |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 |  |  | □サウナ □対流型電気サウナ設備 □対流型蒸気サウナ設備 □放射型サウナ設備 □放射型電気サウナ設備 □小規模サウナ設備 |  |  |
| 工事種別 |  |  | □新 設 □増 設 □全部改設 □一部改設 □移 設 □改 修 □増改設 □その他 |  |  |
| 設置室 |  | 区 画 構造等 | 設置位置（ 階 ） 室面積 ㎡ 不燃区画［□区画有り □区画無し □その他］ 開口部［□防火戸 □特定防火設備である防火戸］ |  |  |
|  |  | 内 装 | 下地［□特定不燃 □その他（ ）］ 仕上［□特定不燃 □その他（ ）］ |  |  |
| 換気等 |  |  | 給気口面積 ㎠ 床面からの距離 ㎝ ダンパー［□無 □有］ 排気口面積 ㎠ 床面からの距離 ㎝ ダンパー［□無 □有］ |  |  |
| 熱源種別 |  |  | - 液 体［□灯 油 □重 油 □その他の液体］ - 気 体［□都市ガス □ＬＰガス □その他の気体］ - 固 体［□ま き □石 炭 □その他の固体］ □電 気 □その他（蒸気含む） |  |  |
| 設備容量等 |  |  | ヒーター ㎾× 個（計 ㎾）ガス入力 ㎾ 据付け面積 ㎠（奥行 ㎝×幅 ㎝） |  |  |
| 燃焼制御室 |  |  | 設置位置（ 階 ） 区画［□防火区画 □不燃区画 □その他（ ）］ 制御装置［□燃料遮断弁 □燃焼用ファン □その他（ ）］ 空気収入口（場所 面積 ㎠） 排気筒（場所 面積 ㎠） |  |  |
| 防熱板 |  |  | 材質（ ） 天井面からの距離（ ㎝） |  |  |
| 安全装置 |  |  | □自動停止装置（温度ヒューズ（ ℃）） □サーモスタット □自動ガス遮断装置 □その他（ ） |  |  |
| 電気配線 及び工事 |  |  | 電線［（□ＭＩケーブル □けい素ゴム絶縁ガラス編組電線（ＬＫＧＢ）］ 工事［（□ケーブル □金属管（埋設 ㎝）） □その他の断熱措置（ ）］設置工事（第 種設置工事） |  |  |
| 耐震措置 |  |  | 設計用標準震度［耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ］ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消火設備 |  |  | □消火器 □スプリンクラー設備 □その他（ ） |  |  |
| 警報設備 |  |  | - 自動火災報知設備 □非常ベル □放送設備 □ガス漏れ警報設備 - その他（ ） |  |  |
| 排煙設備 |  |  | 排煙設備の有無［□有 □無］ |  |  |
| 避難通路 |  |  | □直通階段 □避難階段 □特別避難階段 合計 ヶ所 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |

備考 １　項目中□欄 は、該当するものを✓印で、アンダーライン部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。