別記様式６１（第３２関係）

燃　料　電　池　発　電　設　備　概　要　表

| 項 目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □低圧発電 □高圧発電 |  |  |
| 機器種別 | □固体高分子型 □リン酸型 □溶融炭酸塩型 □固体酸化物型 □その他 |  |  |
| 工事種別 | □新設 □増設 □全部改設 □一部改設 □移設 □改修 □増改設 □その他 |  |  |
| 設置場所（階） | □ 階 □屋上 □屋外 |  |  |
| 電圧 | □105 □210 □415 □6,600 □その他 Ｖ |  |  |
| 出力 | ｋＷ |  |  |
| キュービクル該否 | □該当 □非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □非常電源該当 □非常電源非該当 容量計算書の添付（□有 □無） |  |  |
| 熱源区分 | □灯油 □重油 □その他の液体燃料 □都市ガス □ＬＰガス □その他の気体燃料 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 □自家 □委託 □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁（□耐 火 □準耐火 □不 燃） 天井（□耐火 □準耐火 □不燃） 開口部（□防火戸 □特定防火設備である防火戸） 換 気 □自然換気（□ＦＤ付） □機械換気（ダクト □ＦＤ付 □耐火被覆） ケーブル等の貫通部（□大臣認定 □不燃区画 □その他 ） 室面積 ｍ２ |  |  |
| 電気方式 | □発電専用 □発電＋熱供給 □その他発電 |  |  |
| 安全措置 | 対震装置（□無 □有） 型式番号 設置位置（□本体 □室内） 製造会社 |  |  |
|  | □自動停止（□改質器温度異常 □換気装置異常） □炎検知装置 □立ち消え安全装置 □空だき防止装置 □自動温度調節装置 □過熱防止装置 □停電時安全装置 □自動ガス遮断装置 □その他 |  |  |
| 燃料配管 | 材質（□鋼管 □銅管 □その他） 配管方法（□露出 □埋設 □隠ぺい） |  |  |
| 燃料タンク | 容量 Ｌ 材質（□鋼板 □その他 ） 板厚 ｍｍ 固定方法（□ボルト固定 □溶接 □その他） 本体からの水平距離 ｍ |  |  |
| 排気筒 | 貫通部の構造［遮熱材料（□無 □有） □その他 ］ |  |  |
| 燃焼空気 取入口等 | 給気口面積（ ｃｍ２） 給気口位置（床面から ｃｍ） 給気ファン（給気量 ｍ３／h） 給気ファンの位置（床面から ｃｍ） |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| 消火設備 | □消火器 □大型消火器 □スプリンクラー □水噴霧 □泡消火 □ＣＯ2 □ハロン □粉 末 □ＩＧ－55 □ＩＧ－541 □窒 素 □ＨＦＣ－227ea □ＨＦＣ－23 □その他 |  |  |
| 警報設備 | □自動火災報知設備 □非常ベル □放送設備 □ガス漏れ警報設備 □その他 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　火災予防条例（令和2年大島町条例第6号）第13条の3の区画ごとに作成すること。

４　キュービクルは基準に適合したものを該当とする。