別記様式６３ (第３２関係)

急速充電設備概要表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 認証 | □有（認証機関名 ） □無 |  |  |
| 機器種別 | □蓄電池なし □蓄電池内蔵 |  |  |
| 工事種別 | □新設 □増設 □全部改設 □一部改設 □移設 □改修 □増改設 □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 □屋上 □屋外 |  |  |
| 全出力 | ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） ｋＷ（ 台） |  |  |
| 消火設備 | □消火器 □大型消火器 □スプリンクラー □水噴霧 □ＣＯ2 □ハロン □粉 末 □ＩＧ－５５ □ＩＧ－５４１ □窒 素 □ＨＦＣ－２２７ea □ＨＦＣ－２３ □その他 |  |  |
| 設備概要 | 筐体の素材 □不燃性の金属材料 □その他 雨水等の浸入防止措置 □ＩＰ □その他（ ） 絶縁されていない場合、充電を開始させない措置 □有 □無 確実に接続されていない場合、充電が開始されない措置 □有 □無 電圧が印加されている場合、接続部が外れない措置 □有 □無 漏電、地絡、制御機能の異常を検知し、停止させる措置 □有 □無 電圧及び電流を自動的に監視し、自動停止させる措置 □有 □無 異常な高温となった場合、自動停止させる措置 □有 □無 手動で緊急停止させることができる措置 □有 □無 コネクターの落下防止措置 □有 □無 液体冷却ケーブル □有 □無 冷却液が内部基盤等に影響を与えない構造 □有 □無 流量・温度異常検知及び停止措置 □有 □無 充電用ケーブル □１本 □複数（切替開閉器異常検知及び停止措置 □有 □無） |  |  |
| 固定措置 | □アンカーボルト φ× 本 □その他（ ） |  |  |
| 衝突防止措置 | □有 □無 |  |  |
| 蓄電池制御 | バッテリーマネジメントシステム □有 □無 温度の異常検知及び停止措置 □有 □無 制御機能の異常検知及び停止措置 □有 □無 |  |  |
| 屋外設置 | □離隔距離３ｍ以上 □消防長が定める延焼を防止するための措置 □その他（ ） |  |  |
| その他 | 製造者名 型式 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　設置場所ごとに作成すること。