別記様式６５(第３２関係)

蓄　電　池　設　備　概　要　表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設備種別 | □１００Ｖ未満の蓄電池 □１００Ｖ以上の蓄電池 |  |  |
| 工事種別 | □新設 □増設 □全部改設 □一部改設 □移設 □改修 □増改設 □その他 |  |  |
| 設置場所(階) | □ 階 □屋上 □屋外 |  |  |
| 電圧 | Ｖ |  |  |
| 出力 (設備容量) | Ａｈ× セル＝ Ａｈセル |  |  |
| キュービクル該否 | □該当 □非該当 |  |  |
| 非常電源該否 | □該当 □非該当 |  |  |
| 消火設備 | □消火器 □大型消火器 □ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ □水噴霧 □ＣＯ2 □ハロン □粉 末 □ＩＧ－５５ □ＩＧ－５４１ □窒 素 □ＨＦＣ－２２７ea □ＨＦＣ－２３ □その他 |  |  |
| 保守管理 | □非該当 □自家 □委託 □その他 |  |  |
| 設置室 | 構造 壁 （□耐 火 □準耐火 □不 燃） 天 井（□耐 火 □準耐火 □不 燃） 開口部（□防火戸 □特定防火設備である防火戸) 換 気 □自然換気(□ＦＤ付) □機械換気(ダクト □ＦＤ付 □耐火被覆） ｹｰﾌﾞﾙ等の貫通部（□大臣認定 □不燃区画 □その他 ) 室面積 ㎡ |  |  |
| 電気方式 | □変電操作用 □発電起動用 □防災設備用 □無停電電源用 □その他の蓄電池 □UPS方式(総合操作盤用) □その他 |  |  |
| 機器種別 | □鉛ベント形 □鉛封入触媒栓式 □鉛封入陰極吸収式(制御弁式) □アルカリ封入触媒栓式 □アルカリ封入陰極吸収式（制御弁式） □リチウムイオン □その他の蓄電池 |  |  |
| 耐震措置 | 耐震クラス□Ｓ □Ａ □Ｂ アンカーボルト φ× 本 |  |  |
| その他 | 非常電源の認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　良否欄は、記入しないこと。

３　火災予防条例（令和2年大島町条例第6号）第20条の区画ごとに作成すること。

４　キュービクルは基準に適合したものを該当とする。