別記様式６７ (第３２関係)

負　荷　設　備　概　要　表

| 項目 |  | 良 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備 （非常電源） | 設備種別 □屋内消火栓設備 □スプリンクラー設備 □水噴霧消火設備 □泡消火設備 □不活性ガス消火設備 □ハロゲン化物消火設備 □粉末消火設備 □屋外消火栓設備 □自動火災報知設備 □ガス漏れ火災警報設備 □非常警報設備 □誘導灯 □排煙設備 □連結送水管 □非常コンセント設備 □無線通信補助設備 □防災センター □その他 接続方法 □高圧の非常電源 □専用の受電用遮断器及び変圧器を設置 □専用の変圧器を設置 □一般負荷と共用する変圧器を設置 共用変圧器の定格電流＊ 変圧器の２次側の定格電流 Ａ×２．１４ ＝ Ａ （１．５倍 Ａ） 配線用遮断器の定格電流 最大 Ａ、合計 Ａ 変圧器の２次側の定格電流 Ａ×２．１４ ＝ Ａ （１．５倍 Ａ） 配線用遮断器の定格電流 最大 Ａ、合計 Ａ 遮断器動作特性保護協調＊（□説明資料有 □無） □低圧の非常電源（□専用 □一般負荷と共用） 配電盤又は分電盤 □第１種配電盤等 □第２種配電盤等 □一般の配電盤等 設置場所 □不燃専用室（□耐火□不燃） □屋外、屋上 □機械室等 □パイプシャフト（耐火） □その他 非常電源の配線 □引き込み配線 □地中配線 □耐火配線 □耐火ケーブル □その他 □負荷への電力供給線 □地中配線 □耐火配線 □耐火ケーブル □その他 □操作回路 □地中配線 □耐火配線 □耐火ケーブル □耐熱配線 □耐熱ケーブル □その他 耐火又は耐熱ケーブルの接続工法等 □専用配線 □共用配線 □接続工法 |  |  |
| 一般負荷設備 (非常電源共用) | □非常用の照明装置 □排煙設備（建築設備） □非常用エレベーター □一般電灯動力 □その他 |  |  |
| その他 | 非常電源認定品 （□専用受電設備 □自家発電設備 □蓄電池設備 □配電盤等 □その他） 認定番号 製造者名 |  |  |

備考１　項目中、□欄は該当するものに✓印を付し、下線部分には該当する内容を記入すること。

２　＊印のある項目については、専用受電設備が認定品の場合は、省略することができる。

３　良否欄は、記入しないこと。